## Slide 1
居室灯光设计之双控电路设计与安装
教师：谭周辉

## Slide 2
背景
客户需求：
某客户需要在卧室内实现对灯的双控，即在进门处和床头均能实现对灯的开关，可以走明线！现公开招标！你能帮助他解决问题吗？

## Slide 3
任务一
项目分析
完成任务书中项目分析

## Slide 4
任务二
电路设计：
完成任务书中任务二中电路图设计

## Slide 5
任务二
电路设计：
完成任务书中任务二实物连线示意图设计

## Slide 6
任
务
三
造价预算：
通过网购平台等途径查阅资料，完成任务三“造价预算”
材料 | 数量 | 品牌 | 数量参数 | 报价 | 小计 | 工时费
双控开关 |  |  |  |  |  | 100至200
红色电源线 |  |  |  |  |  | 
蓝色电源线 |  |  |  |  |  | 
灯泡 |  |  |  |  |  | 
灯座 |  |  |  |  |  | 
合计： |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
任务四
项目施工：
参照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
完成任务书中任务四项目施工。
基本要求：
１.走线横平竖直
２.接头裸露部分不超过1mm
３.施工完成后，通电前用万用表电阻挡测试线路通断，排除断路和短路的情况。

## Slide 8
任务五
验收：
介绍电路功能并操作演示。
介绍工艺标准与实际工艺水平，并判断是否达标。

## Slide 9
任务六
交付：
撰写《用户操作手册》，说明操作方法、注意事项、常见问题及处理办法。
用户手册
操作说明：
注意事项：
常见问题及处理办法：

## Slide 10
总结
１.整体情况
３.补差计划
２.典型问题及处理

## Slide 11
作业
查阅室内灯光设计施工规范！

## Slide 12
谢谢大家！